## прайс лист 10062021
ООО «КЕЛЬВИН» ИНН 7702385072 официальный дистрибьютер
Прайс-лист тепловизоры SAT Infrared
Тепловизоры SAT внесены в Госреестр средств измерений под номером № 70450-18, № 79552-20
8 (495) 8 (495) 509-62-10, e-mail: info@sat-infrared.ru, www.sat-infrared.ru
от 01.11.2021
Модель | Матрица | Диапазон, ⁰С | Цена с НДС ,евро | Цена с НДС, евро
Тепловизоры начального уровня, применяются в строительстве, промышленности, при тестировании электрооборудования, механических коммуникаций
D160 Pro | 160х120 | от -20…550 | 569.4 | 630
i-160 | 160х120 | от -20 … 550 | 1690 | 1900
Т256 | 256x192 | от -20…550 |  | 2400
i-384 | 384х288 | от -20 … 550 | 3900 | 4400
HotFind-S | 384х288 | от -20 ... 600 | 3045 | 5040
|  | от -20 ... 1000 | 4830 | 5520
|  | от -20 ... 1500 | 5460 | 6240
Телескопический обектив 7° (3x) |  |  | 2730
Телескопический объектив 12° (2x) |  |  | 2016
Широкоугольный объектив 48° |  |  | 1470
D300 | 384×288 | от -20 ... 600 | 3240 | 5700
|  | от -20 ... 1000 | 3240 | 6200
|  | от -20 … 1500 | 3240 | 6900
Телескопический обектив 7° (3x) |  |  | 2730
Телескопический объектив 12° (2x) |  |  | 2016
Широкоугольный объектив 48° |  |  | 1470
Профессиональные тепловизоры для энергоаудита, технической и промышленной диагностики
JKZ365 | 640х512 | от -40… 150 | 8060 | по запросу
D600 | 640х480 | от -20… 600 | 8400 | 13440
|  | от -20 ... 1000 | 8850 | 13570
|  | от -20 ... 1500 | 9375 | 14370
Телескопический обектив 7° (3x) |  |  | 3750
Телескопический объектив 12° (2x) |  |  | 3000
Широкоугольный объектив 48° |  |  | 1500
G96 | 640х480 | от -20 … 600 | 14450 | 21420
|  | от -20 ... 1000 | 14960 | 22140
|  | от -20 … 1500 | 15555 | 22980
|  | от -20 … 2000 | 15980 | 23580
Телескопический обектив 7° (3x) |  |  | 4250
Телескопический объектив 12° (2x) |  |  | 3400
Широкоугольный объектив 48° |  |  | 2550
Тепловизор SAT Р1 | 1024х768. | от -40 … 650 |  | по запросу
Тепловизоры для определения мест утечки газа
V90 | 320х256 | от -20…350 | по запросу | по запросу
Тепловизоры при пожаротушение
GF5000 | 384х288 |  | 5200 | 5750
Тепловизоры наблюдательные
CK350-VN | 384×288 | от -20 … 250 опционально до 600 | 11000 | 12650
Тепловизионные системы для обнаружения людей с повышенной температурой
Комплекс тепловизионный SAT CK350-F mini | 384×288 | от -10…60 | 1500 | по запросу
Комплекс тепловизионный SAT CK350-F | 384×288 | от -10…60 | 7000 | по запросу
Комплекс тепловизионный SAT CK200-F | 256×192 | от 0…60 | 4000 | по запросу
Поверка по желанию заказчика ( если тепловизор в госреесре СИ) : до 250°С – 9000,00 руб. Свыше 250°С – 11000,00 руб.
Калибровка по желанию заказчика (если нет в госреесре СИ) : до 250°С – 9000,00 руб. Свыше 250°С – 11000,00 руб.