Опросный лист.

- Объект измерения:

  - Материал (если сталь, указать марку или марки) ___________________________________

  - Агрегатное состояние объекта измерения (жидкий, твердый), состояние поверхности (шероховатая, гладкая, полированная) ____________________________________________

  - Наличие или отсутствие окисных пленок______________________________________________________

  - Материал окисных пленок (состав)___________________________________________________________

  - Наличие вблизи мощных нагревателей________________________________________________________

  - Конфигурация объекта измерения (поверхность расплава, струя, вертикальная стена и др.) ________________________________________________________________________

  - Размеры объекта измерения (диаметр пятна измерения)______________________________________

  - Скорость движения объекта измерения________________________________________________________

  - Угол, под которым имеется доступ к контролируемой поверхности________________________________

- Окружающая среда:

  - Диапазон температуры и влажности окружающей среды_________________________________________

  - Наличие электромагнитных полей, их мощность________________________________________________

  - Освещенность объекта______________________________________________________________________

  - Запыленность, загазованность (концентрация, компоненты)______________________________________

  - Материал защитных окон___________________________________________________________________

- Требования к прибору:

  - Диапазон измеряемых температур__________________________________________________________

  - Погрешность измерения___________________________________________________________________

  - Быстродействие пирометра _________________________________________________________________

  - Диапазон расстояний до объекта____________________________________________________________

  - Геометрические размеры измеряемого объекта_________________________________________________

  - Выходные сигналы (для регистрации на самописец, ввода в компьютер)____________________________

  - Необходимость связи с центральным процессором______________________________________________

  - Стационарный или переносной вариант прибора_____________________________________________

  - Расстояние между измерительным блоком и блоком обработки и индикации________________________

  - Требования к конструктивным параметрам, крепление прибора___________________________________

3.11 Дополнительные возможности, измерение максимальных, минимальных, мгновенных, усредненных значений________________________________________________________

3.11. Напряжение питания, частота питающего напряжения ____________________________